## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 878 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 272 | 2 | 4 | 4
600084 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 4
600086 | 4 | 1 | 0 | 137 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 131 | 0 | 4 | 3
600092 | 4 | 0 | 1 | 241 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4
600098 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2
600100 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
600122 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 4
600123 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5734 | 0 | 0 | 4
600125 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7009 | 0 | 0 | 4
600133 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 3
600142 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4
600150 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
600151 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12586 | 0 | 0 | 4
600175 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 4
600176 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4