## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2021-Ağustos)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101713 | 4 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0
101714 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 4
101718 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1.6 | 0 | 304 | 0 | 0.8 | 4
101725 | 4 | 1 | 0 | 123 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1.6 | 0 | 96 | 0.8 | 4 | 4
101726 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0 | 4
101727 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0
101750 | 4 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4
101910 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.3333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4