## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2021-Ekim)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101713 | 5 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 5
101714 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 5
101718 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 231 | 0 | 5 | 5
101725 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 199 | 0 | 5 | 5
101726 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5
101727 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 5
101750 | 5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 243 | 0 | 0 | 3
101910 | 5 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 5