## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2021-Kasım)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101713 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 4
101714 | 4 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4
101718 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 221 | 0 | 4 | 4
101725 | 4 | 0 | 0 | 375 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 216 | 0 | 4 | 4
101726 | 4 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 4
101727 | 4 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 4
101750 | 4 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 3
101910 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 4