## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2021-Temmuz)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101713 | 5 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101714 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101718 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 205 | 0 | 2.5 | 2.5
101725 | 5 | 5 | 0 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
101726 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101727 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0
101750 | 5 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101910 | 5 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0