## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu 2021 Yıllık
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101713 | 52 | 1 | 2 | 1802 | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 30
101714 | 52 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 36 | 31 | 1 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 31
101718 | 52 | 1 | 0 | 934 | 0 | 34 | 42 | 37 | 5 | 0 | 1645 | 0 | 31 | 36
101725 | 52 | 8 | 1 | 1852 | 25 | 37 | 46 | 42 | 6 | 9 | 1640 | 5 | 42 | 42
101726 | 52 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 47 | 33 | 0 | 8 | 1222 | 0 | 0 | 33
101727 | 52 | 5 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 45 | 42 | 2 | 9 | 1494 | 9 | 12 | 30
101750 | 52 | 1 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 45 | 32 | 7 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 27
101910 | 52 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 44 | 33 | 4 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 31