## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101725 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5
102076 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0
102087 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 5
102089 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 5
102113 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 5
102120 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 178 | 0 | 0 | 5
102121 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2
102124 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 5
102125 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 261 | 0 | 0 | 5
102158 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 102 | 0 | 5 | 4
102176 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4