## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101725 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1
102076 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0
102087 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 4
102089 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 4
102113 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 4
102120 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 142 | 0 | 0 | 4
102121 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
102124 | 4 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4
102125 | 4 | 0 | 0 | 126 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 4 | 4
102158 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 104 | 0 | 4 | 3
102176 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4