## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101725 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 1
102076 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2
102087 | 4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 4
102089 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 4
102113 | 4 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4
102120 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 4
102121 | 4 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2
102124 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4
102125 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 4
102158 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 31 | 0 | 3 | 4
102176 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 58 | 0 | 1 | 4