## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 846 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1
600084 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1
600086 | 4 | 0 | 0 | 156 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1
600092 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1
600098 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1
600100 | 4 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
600122 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
600123 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
600124 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1
600125 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1
600133 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
600142 | 4 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600150 | 4 | 2 | 2 | 90 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600151 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600175 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600176 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0