## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 363 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 4
600084 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 4
600086 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | 3
600092 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 4
600098 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19069 | 0 | 0 | 4
600100 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4
600122 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4
600123 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 4
600125 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4
600133 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 4
600150 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 352 | 0 | 4 | 4
600151 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
600175 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4
600176 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 4