## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 421 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | 2 | 2 | 4
600084 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 4
600086 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 4 | 4
600092 | 4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 4
600098 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36990 | 0 | 0 | 2
600100 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3
600122 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4
600123 | 4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 4
600125 | 4 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3
600133 | 4 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4
600142 | 4 | 1 | 0 | 11781 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 4
600150 | 4 | 0 | 0 | 208 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 175 | 0 | 4 | 4
600151 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1
600175 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 4
600176 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 4