## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Ağustos)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 326 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 4 | 4 | 4
600084 | 4 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 4
600086 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 4 | 4
600092 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 4
600098 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4
600100 | 4 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
600122 | 4 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4
600123 | 4 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4
600125 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
600133 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 4
600150 | 4 | 2 | 2 | 3355 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 4 | 4
600151 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
600175 | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4
600176 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 4