## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Eylül)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 5 | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 247 | 4 | 4 | 4
600084 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 4
600086 | 5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 4 | 4
600092 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 4
600098 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4
600100 | 5 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4
600122 | 5 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 4
600123 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 4
600124 | 5 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 4
600125 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4
600133 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
600142 | 5 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 4
600150 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 137 | 0 | 4 | 4
600151 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3
600175 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4
600176 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 4