## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
600826 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-03 | OG | KT | 07.06.2024 0:00:00 | 14.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600827 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-03 | OG | KT | 07.06.2024 0:00:00 | 14.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600828 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-28 | OG | KT | 01.06.2024 0:00:00 | 08.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600831 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-03 | OG | KT | 07.06.2024 0:00:00 | 14.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600833 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-03 | OG | KT | 07.06.2024 0:00:00 | 14.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600834 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-14 | OG | KT | 18.06.2024 0:00:00 | 25.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600835 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-14 | OG | KT | 18.06.2024 0:00:00 | 25.06.2024 0:00:00 | A | Plt | OG TESİS,
600837 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-14 | OG | KT | 18.06.2024 0:00:00 | 25.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600844 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-10 | OG | KT | 14.06.2024 0:00:00 | 21.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600848 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-29 | OG | KT | 01.06.2024 0:00:00 | 08.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600849 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-14 | OG | KT | 18.06.2024 0:00:00 | 25.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600850 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-06-14 | OG | KT | 18.06.2024 0:00:00 | 25.06.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,