## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 190 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 846 | 4 | 4 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 4
600306 | 4 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2
600308 | 4 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2
600342 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2
600356 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1
600383 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1
600388 | 4 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2
600394 | 4 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 2
600403 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
600422 | 4 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 2
600459 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 2
600471 | 4 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2