## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 407 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 363 | 4 | 4 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 98706 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 4
600306 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4
600308 | 4 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 4
600342 | 4 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 4
600356 | 4 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4
600383 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4
600388 | 4 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4
600394 | 4 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4
600403 | 4 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1
600422 | 4 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 4 | 4
600459 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4
600471 | 4 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4