## DI-F-411
TARİH:20.02.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2024-12-23 | 1642458 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
2 | 2024-12-23 | 1642235 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
3 | 2024-12-26 | 1644136 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KARAİSALI TM TR-1 | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
4 | 2024-12-26 | 1643989 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KARAHAN TM TR-C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
5 | 2024-12-26 | 1644003 | 120 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | FEKE HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
6 | 2024-12-26 | 1643854 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | İNCİRLİK TM TR-4 | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
7 | 2024-12-27 | 1644711 | 753 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | CİHADİYE TM TR-A+B | OLUMLU | 753
8 | 2024-12-30 | 1645649 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KOZAN TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2024-12-30 | 1645667 | 4200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MİSİS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
10 | 2024-12-30 | 1645663 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | CİHADİYE TM TR-A+B | OLUMLU | 2000
11 | 2024-12-31 | 1646079 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GÜNEY ADANA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
12 | 2024-12-31 | 1646100 | 33.68 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MİHMANDAR TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2024-12-31 | 1646091 | 8000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | YUMURTALIK TM TR-A+C | OLUMLU | 8000
14 | 2024-12-31 | 1646012 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KUZEY ADANA TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
15 | 2024-12-31 | 1645973 | 394 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GÜNEY ADANA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
16 | 2024-12-31 | 1645719 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | ZEYTİNLİ TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2024-12-10 | 1637183 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | OSMANİYE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
18 | 2024-12-26 | 1644256 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | OSMANİYE 2 TM TR-A+B | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
19 | 2024-12-26 | 1643796 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | OSMANİYE 2 TM TR-A+B | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 240 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 240 KWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 40 KWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
20 | 2024-12-31 | 1645783 | 1250 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OSMANİYE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2024-12-04 | 1634704 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | ERDEMLİ TM TR-A+C | OLUMLU | 40
22 | 2024-12-13 | 1638659 | 175 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
23 | 2024-12-19 | 1641193 | 80 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | TARSUS TM TR-B | SIRALAMA-OLUMLU | 80 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMLU DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
24 | 2024-12-25 | 1643651 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 2 TM TR-1+2+3 | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2024-12-26 | 1644251 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | TARSUS TM TR-B | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 40 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 40 KWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 40 KWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
26 | 2024-12-26 | 1644126 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | ERDEMLİ TM TR-A+C | OLUMLU | 100
27 | 2024-12-26 | 1644096 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2024-12-26 | 1643899 | 48 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 3 TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2024-12-27 | 1644528 | 3000 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2024-12-27 | 1644552 | 350 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | TARSUS TM TR-B | SIRALAMA-OLUMLU | 350 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMLU DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
31 | 2024-12-27 | 1644474 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | ANAMUR TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2024-12-28 | 1644835 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 2 TM TR-1+2+3 | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
33 | 2024-12-30 | 1645623 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN TERMİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2024-12-30 | 1645561 | 1100 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2024-12-30 | 1645280 | 85 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | AKBELEN TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
36 | 2024-12-31 | 1646137 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
37 | 2024-12-31 | 1646119 | 75 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
38 | 2024-12-31 | 1646096 | 120 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2024-12-31 | 1646122 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
40 | 2024-12-31 | 1646018 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
41 | 2024-12-31 | 1645980 | 5800 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
42 | 2024-12-31 | 1645831 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 2 TM TR-1+2+3 | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
43 | 2024-12-31 | 1645766 | 30 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN TERMİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
44 | 2024-12-31 | 1645781 | 30 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN TERMİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
45 | 2024-12-31 | 1646134 | 25 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 3 TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
46 | 2024-12-26 | 1643940 | 45 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | PAYAS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
47 | 2024-12-30 | 1645603 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KUZEYTEPE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
48 | 2024-12-31 | 1646068 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | PAYAS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
49 | 2024-12-18 | 1640679 | 330 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM TR-A+B+C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
50 | 2024-12-22 | 1642074 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
51 | 2024-12-25 | 1643744 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM TR A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
52 | 2024-12-25 | 1643514 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
53 | 2024-12-25 | 1643418 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
54 | 2024-12-25 | 1643379 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
55 | 2024-12-25 | 1643354 | 1850 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM TR A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
56 | 2024-12-28 | 1644834 | 120 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-A | OLUMLU | 120
57 | 2024-12-30 | 1645282 | 2400 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
58 | 2024-12-31 | 1646106 | 1500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BELKIS TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
59 | 2024-12-31 | 1645951 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 3 TM TR-A+B+C | OLUMLU | 49
60 | 2024-12-31 | 1646127 | 4800 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | ELBEYLİ TM TR-A | SINIRLI-OLUMLU | 757.5 | (*) YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCU 757,5 KWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 757,5 KWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
61 | 2024-12-25 | 1643753 | 9900 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | ELBEYLİ TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.