## DI-F-411
TARİH:20.03.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-01-17 | 1652318 | 272 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | CİHADİYE TM TR-A+B | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
2 | 2025-01-23 | 1654472 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
3 | 2025-01-24 | 1655280 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
4 | 2025-01-29 | 1656913 | 250 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | CİHADİYE TM TR-A+B | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 50 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 50 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 50 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
5 | 2025-01-29 | 1656957 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GÜNEY ADANA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
6 | 2025-01-29 | 1656912 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | CİHADİYE TM TR-A+B | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
7 | 2025-01-29 | 1656881 | 49.99 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YÜREĞİR TM TR-A+B+C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
8 | 2025-01-29 | 1656821 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-01-29 | 1656749 | 93 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
10 | 2025-01-30 | 1657388 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
11 | 2025-01-30 | 1657050 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
12 | 2025-01-31 | 1657853 | 880 | GÜNEŞ | ARAZİ+ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2025-01-30 | 1657278 | 700 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OSMANİYE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
14 | 2025-01-30 | 1657272 | 1260 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OSMANİYE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
15 | 2025-01-31 | 1657960 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | BAHÇE TM TR-A+B | OLUMLU | 400
16 | 2025-01-31 | 1657868 | 7800 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BAHÇE TM TR-A+B | OLUMLU | 7800
17 | 2025-01-31 | 1657867 | 7200 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BAHÇE TM TR-A+B | OLUMLU | 7200
18 | 2025-01-23 | 1654844 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
19 | 2025-01-24 | 1655178 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GEZENDE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-01-27 | 1655837 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-01-27 | 1655789 | 80 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-01-28 | 1656145 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
23 | 2025-01-29 | 1656778 | 700 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
24 | 2025-01-29 | 1656753 | 45 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | AKBELEN TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2025-01-29 | 1656550 | 250 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TARSUS TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-01-30 | 1657351 | 750 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
27 | 2025-01-31 | 1657878 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2025-01-31 | 1657897 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TARSUS TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2025-01-31 | 1657880 | 950 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TARSUS TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2025-01-31 | 1657864 | 2400 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2025-01-31 | 1657823 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN TERMİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2025-01-31 | 1657776 | 4950 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
33 | 2025-01-31 | 1657794 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 2 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2025-01-31 | 1657681 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 2 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2025-01-31 | 1657576 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
36 | 2025-01-30 | 1657005 | 24 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | AKBELEN TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
37 | 2025-01-09 | 1649156 | 50 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | İSKENDERUN 3 TM TR-A+B | SINIRLI-OLUMLU | 10 | (*) YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCU 10 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 10 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
38 | 2025-01-28 | 1656265 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-01-29 | 1656882 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
40 | 2025-01-30 | 1657424 | 1500 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | PAYAS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
41 | 2025-01-30 | 1657412 | 190 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ANTAKYA 3 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
42 | 2025-01-31 | 1657924 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | PAYAS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
43 | 2025-01-14 | 1651046 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
44 | 2025-01-28 | 1656290 | 990 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BELKIS TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
45 | 2025-01-29 | 1656791 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 3 TM TR-A+B+C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
46 | 2025-01-30 | 1657227 | 700 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.