## DI-F-411
TARİH:17.04.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-02-25 | 1667451 | 394 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GÜNEY ADANA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
2 | 2025-02-26 | 1667979 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KARAİSALI TM TR-1 | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
3 | 2025-02-26 | 1667896 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
4 | 2025-02-27 | 1668590 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
5 | 2025-02-27 | 1668538 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | İNCİRLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
6 | 2025-02-27 | 1668537 | 4200 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM TR-B | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
7 | 2025-02-28 | 1669097 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
8 | 2025-02-28 | 1669073 | 36 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KOZAN TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-02-28 | 1669028 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | CEYHAN 2 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
10 | 2025-02-28 | 1669006 | 96 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YUMURTALIK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
11 | 2025-02-24 | 1666968 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | OSMANİYE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
12 | 2025-02-26 | 1667819 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | OSMANİYE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2025-02-27 | 1668373 | 2250 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BAHÇE TM TR-A+B | OLUMLU | 2250
14 | 2025-02-27 | 1668303 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | OSMANİYE 2 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
15 | 2025-02-28 | 1669144 | 990 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BERKE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
16 | 2025-02-28 | 1669133 | 116 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BERKE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2025-02-28 | 1669057 | 1250 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OSMANİYE OSB TM TR-A | SINIRLI-OLUMLU | 400 | (*) YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCU 400 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 400 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
18 | 2025-02-21 | 1666076 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
19 | 2025-02-25 | 1667506 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-02-25 | 1667474 | 85 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | AKBELEN TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-02-25 | 1667430 | 109.545 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | AKBELEN TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-02-25 | 1667388 | 109.545 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN TERMİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
23 | 2025-02-25 | 1667190 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 2 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
24 | 2025-02-26 | 1668006 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GEZENDE TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2025-02-26 | 1667865 | 180 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-02-27 | 1668394 | 1100 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
27 | 2025-02-28 | 1669128 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2025-02-28 | 1669014 | 25 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 3 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2025-02-28 | 1668955 | 4950 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2025-02-28 | 1668923 | 75 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2025-02-28 | 1668879 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2025-02-28 | 1668855 | 120 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
33 | 2025-02-28 | 1668639 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ANAMUR TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2025-02-21 | 1666029 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | OLUMLU | 240
35 | 2025-02-26 | 1668088 | 10000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | DÖRTYOL TM TR-A | OLUMLU | 10000
36 | 2025-02-26 | 1668078 | 10000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | DÖRTYOL TM TR-A | OLUMLU | 10000
37 | 2025-02-26 | 1668090 | 40000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | OLUMLU | 40000
38 | 2025-02-28 | 1669118 | 125 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | İSKENDERUN 1 TM TR-A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-02-28 | 1669100 | 49.5 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | OLUMLU | 49.5
40 | 2025-02-28 | 1669026 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM TR-A+B | OLUMLU | 240
41 | 2025-02-28 | 1668848 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | OLUMLU | 49
42 | 2025-02-24 | 1666956 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
43 | 2025-02-24 | 1666783 | 2400 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
44 | 2025-02-25 | 1667167 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
45 | 2025-02-25 | 1667159 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
46 | 2025-02-27 | 1668611 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM TR A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
47 | 2025-02-27 | 1668587 | 1850 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM TR A+B | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
48 | 2025-02-27 | 1668325 | 330 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM TR-A+B+C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
49 | 2025-02-27 | 1668289 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM TR-A+B+C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
50 | 2025-02-28 | 1669166 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
51 | 2025-02-28 | 1669164 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
52 | 2025-02-28 | 1668718 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM TR-A+B+C | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
53 | 2025-02-28 | 1669103 | 1300 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KİLİS TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
54 | 2025-02-16 | 1663606 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KİLİS TM TR-A | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.