## DI-F-411
TARİH:20.05.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-03-17 | 1675100 | 40 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
2 | 2025-03-22 | 1677575 | 1300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CİHADİYE TM | OLUMLU | 1300
3 | 2025-03-25 | 1678532 | 394 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
4 | 2025-03-26 | 1679157 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
5 | 2025-03-26 | 1679153 | 120 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
6 | 2025-03-26 | 1678735 | 850 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
7 | 2025-03-27 | 1679334 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CEYHAN 1 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
8 | 2025-03-28 | 1680035 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-03-28 | 1679968 | 4200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
10 | 2025-03-28 | 1679965 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
11 | 2025-03-28 | 1679887 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
12 | 2025-03-28 | 1679815 | 300 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2025-03-28 | 1679745 | 93 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
14 | 2025-03-28 | 1679724 | 880 | Güneş | Arazi+Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
15 | 2025-03-28 | 1680028 | 370 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KADİRLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
16 | 2025-03-28 | 1680000 | 180 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2025-03-21 | 1677317 | 180 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
18 | 2025-03-22 | 1677536 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
19 | 2025-03-25 | 1678458 | 85 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-03-25 | 1678329 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-03-26 | 1678765 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-03-26 | 1679117 | 80 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 10 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 10 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 10 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
23 | 2025-03-27 | 1679632 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
24 | 2025-03-27 | 1679586 | 85 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2025-03-27 | 1679596 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-03-27 | 1679335 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GEZENDE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
27 | 2025-03-28 | 1679946 | 4950 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2025-03-28 | 1679871 | 96 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
29 | 2025-03-28 | 1679851 | 40 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
30 | 2025-03-28 | 1679821 | 700 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2025-03-29 | 1680114 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2025-03-29 | 1680105 | 950 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
33 | 2025-03-29 | 1680069 | 900 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YAKAKÖY TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2025-03-29 | 1680078 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2025-03-28 | 1680043 | 900 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 3 TM | OLUMLU | 900
36 | 2025-03-29 | 1680019 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | - | YÖNETMELİK 7. MADDE 3. FIKRA KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
37 | 2025-04-02 | 1680466 | 20000 | Güneş | Arazi |  | DÖRTYOL TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
38 | 2025-03-22 | 1677589 | 125 | Güneş | Çatı/Cephe |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-03-25 | 1678343 | 480 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
40 | 2025-03-26 | 1678716 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
41 | 2025-03-27 | 1679618 | 3718 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
42 | 2025-03-28 | 1679978 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | BELKIS TM | OLUMLU | 400
43 | 2025-03-28 | 1679984 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 3 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
44 | 2025-03-28 | 1679928 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
45 | 2025-03-28 | 1679783 | 990 | Güneş | Arazi |  | BELKIS TM | OLUMLU | 990
46 | 2025-03-30 | 1680135 | 500 | Güneş | Arazi |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
47 | 2025-04-02 | 1680481 | 10000 | Güneş | Arazi |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
48 | 2025-04-02 | 1680440 | 3487.27 | Güneş | Arazi |  | BELKIS TM | OLUMLU | 3487.27
49 | 2025-04-02 | 1680419 | 250 | Güneş | Çatı/Cephe |  | BELKIS TM | OLUMLU | 250
50 | 2025-03-27 | 1679356 | 9900 | Güneş | Arazi |  | ELBEYLİ TM | SINIRLI-OLUMLU | 6000 | (*) YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCU 6000 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 6000 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.
NOT: Belkıs TM ' den beslenen, dağıtım şebekesi üzerinden irtibatlı Nizip OSB' ye ait toplam 7160 kWe kurulu gücündeki 7 adet Lisanssız Elektrik Üretim başvurusu hat kapasitesinin yetersizliği nedeniyle teknik yönden olumsuz değerlendirilmiştir.