## DI-F-411
TARİH:20.06.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-04-21 | 1687221 | 50.01 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
2 | 2025-04-22 | 1687755 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
3 | 2025-04-22 | 1687567 | 394 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GÜNEY ADANA TM | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
4 | 2025-04-25 | 1688859 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | CİHADİYE TM | OLUMLU | 60
5 | 2025-04-28 | 1690047 | 4200 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
6 | 2025-04-28 | 1689928 | 36 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KOZAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
7 | 2025-04-29 | 1690773 | 96 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YUMURTALIK TM | OLUMLU | 96
8 | 2025-04-30 | 1691249 | 1375 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-04-30 | 1691270 | 1125 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
10 | 2025-04-30 | 1690852 | 7000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | FEKE HAVZA TM | OLUMLU | 7000
11 | 2025-04-28 | 1689786 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | OSMANİYE TM | OLUMLU | 150
12 | 2025-04-29 | 1690421 | 116 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BERKE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2025-04-29 | 1690379 | 990 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BERKE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
14 | 2025-04-30 | 1691455 | 1050 | GÜNEŞ | ARAZİ+ÇATI/CEPHE |  | OSMANİYE TM | OLUMLU | 1050
15 | 2025-04-30 | 1691357 | 3500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BAHÇE TM | SINIRLI-OLUMLU | 1762.5 | (*) YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCU 1762,5 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 1762,5 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
16 | 2025-04-25 | 1689135 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2025-04-25 | 1689084 | 1100 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
18 | 2025-04-29 | 1690643 | 75 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
19 | 2025-04-29 | 1690605 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-04-29 | 1690568 | 110 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-04-29 | 1690497 | 180 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-04-29 | 1690521 | 49.5 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 3 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
23 | 2025-04-29 | 1690383 | 80.85 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 2 TM | OLUMLU | 80.85
24 | 2025-04-29 | 1690620 | 25 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 3 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2025-04-30 | 1691438 | 360 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-04-30 | 1691356 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KIZKALESİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
27 | 2025-04-30 | 1691332 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 2 TM | OLUMLU | 100
28 | 2025-04-30 | 1691313 | 700 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YAKAKÖY TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2025-04-30 | 1691324 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN TERMİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2025-04-30 | 1691094 | 48 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2025-04-30 | 1691104 | 4950 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2025-04-30 | 1691110 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
33 | 2025-04-30 | 1691066 | 750 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2025-04-30 | 1690964 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2025-04-30 | 1690920 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
36 | 2025-04-30 | 1690864 | 700 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
37 | 2025-04-18 | 1686142 | 800 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ANTAKYA 2 TM | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 360 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 360 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 360 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
38 | 2025-04-29 | 1690545 | 1500 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | PAYAS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-04-30 | 1691502 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
40 | 2025-04-30 | 1691483 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
41 | 2025-04-30 | 1691466 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 20 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 20 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 20 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
42 | 2025-04-30 | 1691414 | 20000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | DÖRTYOL TM | SINIRLI-OLUMLU | 9000 | (*) YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCU 9000 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 9000 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
43 | 2025-04-30 | 1691221 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM | SIRALAMA-OLUMLU | 240 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMLU DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
44 | 2025-04-30 | 1691193 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | ANTAKYA 2 TM | SIRALAMA-OLUMLU | 300 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMLU DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
45 | 2025-04-30 | 1691049 | 195 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | REYHANLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
46 | 2025-04-09 | 1682032 | 650 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
47 | 2025-04-21 | 1687177 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
48 | 2025-04-28 | 1690056 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
49 | 2025-04-28 | 1689923 | 330 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
50 | 2025-04-28 | 1689873 | 1850 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
51 | 2025-04-29 | 1690770 | 2400 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
52 | 2025-04-29 | 1690249 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
53 | 2025-04-29 | 1690273 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
54 | 2025-04-30 | 1691467 | 1982 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
55 | 2025-04-30 | 1691147 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
56 | 2025-04-30 | 1690922 | 49.894 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
57 | 2025-04-30 | 1690898 | 48.98 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
58 | 2025-04-28 | 1690008 | 3000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | ELBEYLİ TM | OLUMLU | 3000
59 | 2025-04-30 | 1691201 | 3300 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
60 | 2025-04-30 | 1691195 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.