## DI-F-728
TARİH:17.07.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-05-21 | 1699456 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | CİHADİYE TM | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 350 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 350 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 350 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
2 | 2025-05-21 | 1699519 | 250 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | CİHADİYE TM | SIRALAMA-OLUMLU | 250 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMLU DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
3 | 2025-05-26 | 1701087 | 4200 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
4 | 2025-05-26 | 1701375 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
5 | 2025-05-26 | 1701412 | 900 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | FEKE HAVZA TM | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 250 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 250 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 250 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
6 | 2025-05-27 | 1701561 | 394 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GÜNEY ADANA TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
7 | 2025-05-27 | 1701601 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
8 | 2025-05-27 | 1701863 | 850 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-05-27 | 1701918 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TOROSLAR TM | OLUMLU | 200
10 | 2025-05-29 | 1703092 | 7200 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | FEKE HAVZA TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
11 | 2025-05-31 | 1703758 | 120 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | FEKE HAVZA TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
12 | 2025-05-31 | 1704013 | 12400 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KOZAN HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2025-05-31 | 1704028 | 15500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
14 | 2025-05-31 | 1704036 | 1500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | FEKE HAVZA TM | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 750 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 750 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 750 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
15 | 2025-05-31 | 1704051 | 9500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
16 | 2025-05-31 | 1704053 | 5000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2025-05-27 | 1701794 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | BAHÇE TM | SIRALAMA-OLUMLU | 500 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMLU DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
18 | 2025-05-27 | 1701952 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | OSMANİYE TM | OLUMLU | 240
19 | 2025-05-31 | 1703755 | 1550 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-05-31 | 1703777 | 1260 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-05-31 | 1703843 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | OSMANİYE 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-05-31 | 1703991 | 96 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | BAHÇE TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
23 | 2025-05-31 | 1704004 | 3500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BAHÇE TM | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 1500 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 1500 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 1500 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
24 | 2025-05-21 | 1699488 | 219.12 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 3 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2025-05-22 | 1700022 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | GEZENDE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-05-27 | 1701993 | 1600 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMLU | 1600
27 | 2025-05-29 | 1702904 | 350 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2025-05-29 | 1702971 | 4950 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMLU | 4950
29 | 2025-05-29 | 1703061 | 900 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2025-05-31 | 1703896 | 1100 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMLU | 1100
31 | 2025-05-31 | 1704039 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | MERSİN 2 TM | OLUMLU | 100
32 | 2025-05-26 | 1701359 | 20000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | REYHANLI TM | OLUMLU | 20000
33 | 2025-05-26 | 1701481 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2025-05-30 | 1703531 | 220 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2025-05-30 | 1703735 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
36 | 2025-05-31 | 1703960 | 8000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | DÖRTYOL TM | OLUMLU | 8000
37 | 2025-05-27 | 1701610 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
38 | 2025-05-27 | 1701662 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-05-28 | 1702544 | 1200 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BELKIS TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
40 | 2025-05-29 | 1702838 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | BELKIS TM | SINIRLI-SIRALAMA-OLUMLU | 870 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU 870 kWE İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLEBİLMEKTE OLUP, BİR AY İÇİNDE 870 kWE İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
41 | 2025-05-31 | 1703773 | 1400 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
42 | 2025-05-31 | 1703834 | 2250 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
43 | 2025-05-31 | 1703988 | 960 | GÜNEŞ | ÇATI/CEPHE |  | BELKIS TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
44 | 2025-05-31 | 1703994 | 2293 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
45 | 2025-05-31 | 1704007 | 10000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
46 | 2025-05-31 | 1704012 | 3808 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
47 | 2025-05-31 | 1704030 | 1000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BELKIS TM | SIRALAMA-OLUMSUZ | 0 | (*) YÖNETMELİK MD. 14 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
48 | 2025-05-31 | 1703770 | 4000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
49 | 2025-05-31 | 1704019 | 2200 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.