## DI-F-728
TARİH:13.08.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-06-11 | 1706277 | 394 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
2 | 2025-06-11 | 1706363 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
3 | 2025-06-18 | 1709486 | 65 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KOZAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
4 | 2025-06-23 | 1711667 | 4200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
5 | 2025-06-25 | 1712938 | 12400 | Güneş | Arazi |  | KOZAN HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
6 | 2025-06-27 | 1713832 | 1500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
7 | 2025-06-27 | 1713910 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
8 | 2025-06-28 | 1714143 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-06-30 | 1714680 | 24 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
10 | 2025-06-30 | 1714992 | 180 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
11 | 2025-06-30 | 1715065 | 3500 | Güneş | Arazi |  | FEKE HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
12 | 2025-06-30 | 1715090 | 4500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
13 | 2025-06-30 | 1715107 | 5000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
14 | 2025-06-30 | 1715118 | 15500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
15 | 2025-06-30 | 1715141 | 9500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
16 | 2025-06-28 | 1714233 | 1770 | Güneş | Arazi |  | BAHÇE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2025-06-30 | 1714815 | 990 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
18 | 2025-06-30 | 1714845 | 116 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
19 | 2025-06-30 | 1714964 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-06-30 | 1715075 | 480 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-06-23 | 1711429 | 45 | Güneş | Çatı/Cephe |  | AKBELEN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-06-23 | 1711872 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
23 | 2025-06-25 | 1712651 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
24 | 2025-06-25 | 1712672 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2025-06-25 | 1712685 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-06-25 | 1712987 | 1300 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
27 | 2025-06-25 | 1713020 | 3100 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2025-06-26 | 1713278 | 49.9 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2025-06-27 | 1713747 | 25 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2025-06-27 | 1713970 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2025-06-27 | 1714005 | 160 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANAMUR TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2025-06-27 | 1714060 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
33 | 2025-06-28 | 1714240 | 760 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2025-06-30 | 1714605 | 760 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2025-06-30 | 1715006 | 4500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
36 | 2025-06-30 | 1715021 | 1050 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
37 | 2025-06-30 | 1715037 | 1000 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
38 | 2025-06-30 | 1715062 | 700 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-06-30 | 1715106 | 1500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
40 | 2025-06-30 | 1715121 | 3000 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
41 | 2025-06-30 | 1715201 | 999 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
42 | 2025-06-30 | 1714860 | 6000 | Güneş | Arazi |  | DÖRTYOL TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
43 | 2025-06-30 | 1715183 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
44 | 2025-06-30 | 1715202 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
45 | 2025-06-03 | 1704981 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 3 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
46 | 2025-06-27 | 1714049 | 9000 | Güneş | Arazi |  | ELBEYLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
47 | 2025-06-28 | 1714158 | 2400 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
48 | 2025-06-30 | 1714557 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 3 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
49 | 2025-06-30 | 1714942 | 4500 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
50 | 2025-06-30 | 1714971 | 48.894 | Güneş | Çatı/Cephe |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
51 | 2025-06-30 | 1714976 | 49.98 | Güneş | Çatı/Cephe |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
52 | 2025-06-30 | 1715206 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
53 | 2025-06-30 | 1715215 | 800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
54 | 2025-06-30 | 1715033 | 3300 | Güneş | Arazi |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
55 | 2025-06-30 | 1715030 | 2500 | Güneş | Arazi |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.