## DI-F-728
TARİH:18.09.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-07-24 | 1724970 | 394 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | İPTAL |  | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
2 | 2025-07-29 | 1726433 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
3 | 2025-07-30 | 1726934 | 4200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | İPTAL |  | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
4 | 2025-07-30 | 1727375 | 4004 | Güneş | Arazi |  | FEKE HAVZA TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
5 | 2025-07-30 | 1727387 | 4004 | Güneş | Arazi |  | FEKE HAVZA TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
6 | 2025-07-31 | 1727742 | 8008 | Güneş | Arazi |  | FEKE HAVZA TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
7 | 2025-07-31 | 1727829 | 15000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
8 | 2025-07-31 | 1727856 | 5000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-07-31 | 1727876 | 10000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
10 | 2025-07-31 | 1728040 | 4500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | İPTAL |  | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
11 | 2025-07-18 | 1722462 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
12 | 2025-07-23 | 1724394 | 271 | Güneş | Arazi |  | BAHÇE TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2025-07-31 | 1727952 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
14 | 2025-07-31 | 1728114 | 1550 | Güneş | Arazi |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
15 | 2025-07-31 | 1728142 | 1260 | Güneş | Arazi |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
16 | 2025-07-09 | 1718921 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2025-07-10 | 1719202 | 2500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
18 | 2025-07-12 | 1720094 | 950 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
19 | 2025-07-12 | 1720101 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-07-21 | 1723334 | 500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-07-21 | 1723525 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-07-24 | 1724763 | 219.12 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
23 | 2025-07-24 | 1724776 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
24 | 2025-07-25 | 1725338 | 900 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2025-07-30 | 1727233 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-07-31 | 1727598 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
27 | 2025-07-31 | 1727675 | 1500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2025-07-31 | 1727786 | 75 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2025-07-31 | 1727823 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2025-07-31 | 1727844 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2025-07-31 | 1727846 | 32.45 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GEZENDE TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2025-07-31 | 1727982 | 1000 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | İPTAL |  | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
33 | 2025-07-31 | 1727988 | 4500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | İPTAL |  | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
34 | 2025-07-30 | 1727101 | 800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2025-07-31 | 1727768 | 220 | Güneş | Arazi |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
36 | 2025-07-11 | 1719897 | 700 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
37 | 2025-07-24 | 1724832 | 1200 | Güneş | Arazi |  | BELKIS TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
38 | 2025-07-31 | 1727912 | 9000 | Güneş | Arazi |  | ELBEYLİ TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-07-31 | 1728088 | 4500 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ |  | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.