## DI-F-728
TARİH:16.10.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-08-06 | 1730603 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KARAİSALI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
2 | 2025-08-11 | 1732413 | 394 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİNE İPTAL
3 | 2025-08-22 | 1737361 | 4500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİNE İPTAL
4 | 2025-08-26 | 1738727 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | CİHADİYE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
5 | 2025-08-28 | 1739891 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YÜREĞİR TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİNE İPTAL
6 | 2025-08-28 | 1739978 | 8008 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
7 | 2025-08-28 | 1740015 | 3000 | Güneş | Arazi |  | ALADAĞ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
8 | 2025-08-28 | 1740085 | 1500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-08-29 | 1740267 | 15000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
10 | 2025-08-29 | 1740322 | 5000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
11 | 2025-08-29 | 1740333 | 10000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
12 | 2025-08-29 | 1740453 | 2800 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2025-08-29 | 1740455 | 3700 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
14 | 2025-08-29 | 1740466 | 3700 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
15 | 2025-08-29 | 1740471 | 12400 | Güneş | Arazi |  | KOZAN HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
16 | 2025-08-29 | 1740477 | 4200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2025-08-29 | 1740643 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
18 | 2025-08-27 | 1739155 | 990 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
19 | 2025-08-27 | 1739180 | 116 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-08-29 | 1740485 | 223 | Güneş | Arazi |  | BAHÇE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-08-22 | 1737510 | 700 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-08-25 | 1738331 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİNE İPTAL
23 | 2025-08-27 | 1739209 | 25 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
24 | 2025-08-28 | 1739917 | 1050 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİNE İPTAL
25 | 2025-08-28 | 1739946 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-08-28 | 1739985 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
27 | 2025-08-28 | 1740014 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2025-08-28 | 1740018 | 1500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2025-08-28 | 1740074 | 760 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2025-08-29 | 1740157 | 49.9 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2025-08-29 | 1740481 | 1300 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2025-08-29 | 1740501 | 3100 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
33 | 2025-08-29 | 1740581 | 6060 | Güneş | Arazi |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2025-08-30 | 1740701 | 999 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİNE İPTAL
35 | 2025-08-30 | 1740735 | 4500 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİNE İPTAL
36 | 2025-08-08 | 1731566 | 330 | Güneş | Çatı/Cephe |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
37 | 2025-08-28 | 1739766 | 5000 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
38 | 2025-08-28 | 1739991 | 4500 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-08-29 | 1740224 | 5000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
40 | 2025-08-29 | 1740228 | 3000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
41 | 2025-08-29 | 1740640 | 2400 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
42 | 2025-08-31 | 1741085 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.