## DI-F-728
TARİH:19.11.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-09-17 | 1747743 | 394 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
2 | 2025-09-24 | 1750696 | 36 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KOZAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
3 | 2025-09-25 | 1751366 | 94.98 | Güneş | Arazi |  | GÜNEY ADANA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
4 | 2025-09-29 | 1752755 | 4500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
5 | 2025-09-29 | 1752984 | 25 | Güneş | Arazi |  | GÜNEY ADANA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
6 | 2025-09-30 | 1753308 | 10000 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
7 | 2025-09-30 | 1753389 | 10000 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
8 | 2025-09-30 | 1753412 | 8008 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
9 | 2025-09-30 | 1753416 | 3000 | Güneş | Arazi |  | ALADAĞ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
10 | 2025-09-30 | 1753510 | 10000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
11 | 2025-09-30 | 1753515 | 15000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
12 | 2025-09-30 | 1753518 | 5000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2025-09-30 | 1753625 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YÜREĞİR TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
14 | 2025-09-17 | 1747959 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
15 | 2025-09-23 | 1750184 | 1260 | Güneş | Arazi |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
16 | 2025-09-23 | 1750187 | 1550 | Güneş | Arazi |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
17 | 2025-09-29 | 1752558 | 580 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
18 | 2025-09-30 | 1753390 | 90 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
19 | 2025-09-16 | 1747596 | 25 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN TERMİK TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2025-09-24 | 1750942 | 350 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2025-09-29 | 1752932 | 24 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
22 | 2025-09-29 | 1752951 | 2500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
23 | 2025-09-30 | 1753198 | 135 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
24 | 2025-09-30 | 1753490 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2025-09-30 | 1753606 | 999 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
26 | 2025-09-30 | 1753613 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
27 | 2025-09-30 | 1753620 | 1050 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2025-09-30 | 1753626 | 4500 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2025-09-30 | 1753627 | 3500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2025-09-30 | 1753653 | 150 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2025-09-29 | 1753077 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 2 TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
32 | 2025-09-29 | 1753094 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR
33 | 2025-09-30 | 1753604 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ANTAKYA 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2025-09-01 | 1741591 | 8000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2025-09-04 | 1743000 | 5000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
36 | 2025-09-04 | 1743002 | 3000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
37 | 2025-09-27 | 1752405 | 1200 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
38 | 2025-09-27 | 1752406 | 5000 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2025-09-27 | 1752407 | 4500 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
40 | 2025-09-30 | 1753495 | 1500 | Güneş | Arazi |  | BELKIS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
41 | 2025-09-30 | 1753530 | 2250 | Güneş | Arazi |  | FEVZİPAŞA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
42 | 2025-09-30 | 1753622 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 1 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
43 | 2025-09-30 | 1753657 | 95 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
44 | 2025-09-26 | 1752072 | 2500 | Güneş | Arazi |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
45 | 2025-09-26 | 1752081 | 3300 | Güneş | Arazi |  | KİLİS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.