## DI-F-728
TARİH:20.01.2026
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-11-21 | 1773749 | 394 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
2 | 2025-11-21 | 1773966 | 4500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
3 | 2025-11-25 | 1775298 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KARAİSALI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
4 | 2025-11-28 | 1777989 | 4200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
5 | 2025-11-28 | 1778066 | 15000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2025-11-28 | 1778084 | 5000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
7 | 2025-11-28 | 1778085 | 10000 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
8 | 2025-11-28 | 1778087 | 10000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-11-28 | 1778090 | 10000 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
10 | 2025-11-29 | 1778397 | 25 | Güneş | Arazi |  | GÜNEY ADANA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
11 | 2025-11-21 | 1773991 | 90 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
12 | 2025-11-28 | 1777720 | 200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-11-29 | 1778307 | 1550 | Güneş | Arazi |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
14 | 2025-11-29 | 1778308 | 1260 | Güneş | Arazi |  | OSMANİYE OSB TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
15 | 2025-11-25 | 1775460 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2025-11-26 | 1776073 | 49 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2025-11-26 | 1776094 | 3000 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-11-27 | 1776487 | 135 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-11-27 | 1776624 | 24 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
20 | 2025-11-28 | 1777619 | 375 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2025-11-28 | 1777984 | 999 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
22 | 2025-11-28 | 1778005 | 4500 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | İPTAL | 0 | BAŞVURU SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE İPTAL EDİLMİŞTİR.
23 | 2025-11-29 | 1778318 | 950 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-11-29 | 1778350 | 1000 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
25 | 2025-11-29 | 1778398 | 47.85 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
26 | 2025-11-29 | 1778342 | 216 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
27 | 2025-11-29 | 1778400 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | KUZEYTEPE TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
28 | 2025-11-30 | 1778482 | 700 | Güneş | Çatı/Cephe |  | PAYAS TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
29 | 2025-11-30 | 1778484 | 750 | Güneş | Çatı/Cephe |  | İSKENDERUN 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
30 | 2025-11-03 | 1766568 | 5000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
31 | 2025-11-03 | 1766594 | 3000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
32 | 2025-11-26 | 1776065 | 3625 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP PS-4B TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
33 | 2025-11-29 | 1778329 | 2000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
34 | 2025-11-29 | 1778375 | 5000 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
35 | 2025-11-29 | 1778377 | 8000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
36 | 2025-11-29 | 1778395 | 4500 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
37 | 2025-11-29 | 1778420 | 3000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
38 | 2025-11-30 | 1778568 | 4000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP PS-4B TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
39 | 2025-11-30 | 1778574 | 4000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP PS-4B TM | OLUMSUZ | 0 | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.