## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
600937 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-04 | AG | KT | 06.02.2025 13:00:00 | 13.02.2025 13:00:00 | A | Plt | AG TESİS,
600938 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-06 | AG | KT | 10.02.2025 12:00:00 | 17.02.2025 12:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
600939 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-07 | AG | KT | 12.02.2025 14:00:00 | 19.02.2025 14:00:00 | A | Plt | AG TESİS,