## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
600940 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-19 | AG | DÖ | 27.02.2025 0:00:00 | 13.03.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
600943 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-14 | AG | DÖ | 17.03.2025 0:00:00 | 31.03.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,