## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 1 | 1 | 9811 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | 4 | 4 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4
600306 | 4 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
600308 | 4 | 2 | 2 | 71 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4
600342 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
600356 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
600383 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2
600388 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4
600394 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 4
600403 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19189 | 0 | 0 | 2
600422 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 4
600459 | 4 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4
600471 | 4 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4