## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 878 | 4 | 4 | 4
600124 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4
600306 | 4 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4
600308 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4
600342 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4
600356 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4
600383 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
600388 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4
600394 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6587 | 0 | 0 | 4
600403 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 25438 | 0 | 0 | 1
600422 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4
600459 | 4 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 4
600471 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4