## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 5 | 0 | 2 | 252 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 5 | 5 | 5
600124 | 5 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 5
600142 | 5 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 5
600306 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5
600308 | 5 | 0 | 0 | 280 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5
600342 | 5 | 0 | 1 | 31345 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
600356 | 5 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 5
600383 | 5 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5
600388 | 5 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 5
600394 | 5 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 5
600403 | 5 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 29090 | 0 | 0 | 1
600422 | 5 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5
600459 | 5 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 5
600471 | 5 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5