## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
619818 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-11 | AG | KT | 16.06.2025 0:00:00 | 23.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619823 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-16 | OG | KT | 17.06.2025 0:00:00 | 24.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619827 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-11 | AG | KT | 16.06.2025 0:00:00 | 23.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619828 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-16 | OG | KT | 17.06.2025 0:00:00 | 24.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,