## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 4 | 4 | 4
600142 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 4
600623 | 4 | 1 | 0 | 421 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8624 | 0 | 0 | 3
600626 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2
600627 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 2
600633 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 3
600634 | 4 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1
600661 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3
600666 | 4 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2
600667 | 4 | 1 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 33641 | 0 | 0 | 3
600669 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 3
600671 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1
600673 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2
600680 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2
600681 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 3
600683 | 4 | 0 | 0 | 190 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 2
600684 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 3
600685 | 4 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 3
600686 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2
600694 | 4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3
600697 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
600702 | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2
600704 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 3
600705 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2
600707 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3
600710 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2
600722 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2
600723 | 4 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3
600724 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
600728 | 4 | 1 | 0 | 1739 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10030 | 0 | 0 | 2
600730 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 2
600751 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1
600752 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 3
600753 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3
600756 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 3
600760 | 4 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2
600768 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 2
600771 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3
600773 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3
600782 | 4 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3
600783 | 4 | 1 | 0 | 2497 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 50109 | 0 | 0 | 3
600787 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
600788 | 4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1
600789 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
600790 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2
600800 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3