## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 5 | 0 | 0 | 81 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 411 | 4 | 4 | 4
600142 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98706 | 0 | 0 | 4
600623 | 5 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5524 | 0 | 0 | 4
600626 | 5 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 4
600627 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 4
600633 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 4
600634 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4
600661 | 5 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 4
600666 | 5 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4
600667 | 5 | 0 | 0 | 2864 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 69025 | 0 | 0 | 4
600669 | 5 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4
600671 | 5 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 4
600673 | 5 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 4
600680 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 4
600681 | 5 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 4
600683 | 5 | 0 | 0 | 152 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 4 | 4
600684 | 5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4
600685 | 5 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 4
600686 | 5 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
600694 | 5 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 4
600697 | 5 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 4
600702 | 5 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4
600704 | 5 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 4
600705 | 5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 4
600707 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 4
600710 | 5 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4
600722 | 5 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 4
600723 | 5 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 4
600724 | 5 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4
600728 | 5 | 0 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14201 | 0 | 0 | 4
600730 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 4
600751 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3
600752 | 5 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 4
600753 | 5 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4
600756 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4
600760 | 5 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4
600768 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
600771 | 5 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 4
600773 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 4
600782 | 5 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 4
600783 | 5 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 92710 | 0 | 0 | 4
600787 | 5 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 4
600788 | 5 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 4
600789 | 5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4
600790 | 5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 4
600800 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 4