## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9296 | 5 | 5 | 5
600142 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 57653 | 0 | 0 | 5
600623 | 4 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6617 | 0 | 0 | 5
600626 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 5
600627 | 4 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 5
600633 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 5
600634 | 4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 5
600661 | 4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 5
600666 | 4 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 5
600667 | 4 | 0 | 0 | 1891 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 76829 | 0 | 0 | 5
600669 | 4 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 5
600671 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 5
600673 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 698 | 0 | 0 | 5
600680 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 5
600681 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 5
600683 | 4 | 0 | 0 | 134 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 697 | 0 | 5 | 5
600684 | 4 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5
600685 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 5
600686 | 4 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 5
600694 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 5
600697 | 4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 5
600702 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 5
600704 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 5
600705 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 5
600707 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 5
600710 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 5
600722 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 4
600723 | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 5
600724 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17083 | 0 | 0 | 5
600728 | 4 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9501 | 0 | 0 | 5
600730 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 5
600751 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 5
600752 | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 5
600753 | 4 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 5
600756 | 4 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 5
600760 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5
600768 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 5
600771 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 5
600773 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 5
600782 | 4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 5
600783 | 4 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 96805 | 0 | 0 | 5
600787 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 5
600788 | 4 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 20074 | 0 | 0 | 5
600789 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 5
600790 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4
600800 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 5