## DI-F-728
TARİH: 18.02.2026
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-12-16 | 1786137 | 4500 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
2 | 2025-12-19 | 1787727 | 394 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GÜNEY ADANA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
3 | 2025-12-19 | 1787765 | 4200 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | OLUMSUZ |  | BAĞLANTI SÖZLEŞME GÜCÜ YETERSİZ.
4 | 2025-12-27 | 1793225 | 10000 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
5 | 2025-12-29 | 1793760 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
6 | 2025-12-29 | 1793867 | 12955 | Güneş | Arazi |  | KOZAN HAVZA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
7 | 2025-12-30 | 1794587 | 10000 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
8 | 2025-12-31 | 1794744 | 24 | Güneş | Çatı/Cephe |  | YENİ ŞEHİTLİK TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
9 | 2025-12-31 | 1794926 | 1500 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ZEYTİNLİ TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
10 | 2025-12-31 | 1794932 | 5000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
11 | 2025-12-31 | 1794938 | 15000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
12 | 2025-12-31 | 1794955 | 10000 | Güneş | Arazi |  | KARAHAN TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
13 | 2025-12-31 | 1794988 | 9500 | Güneş | Arazi |  | TUFANBEYLİ TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
14 | 2025-12-31 | 1795002 | 3400 | Güneş | Arazi |  | ALADAĞ TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
15 | 2025-12-31 | 1795008 | 1350 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MİSİS TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
16 | 2025-12-24 | 1790200 | 990 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
17 | 2025-12-24 | 1790220 | 116 | Güneş | Arazi |  | BERKE TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
18 | 2025-12-29 | 1793886 | 223 | Güneş | Arazi |  | BAHÇE TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
19 | 2025-12-31 | 1794713 | 90 | Güneş | Çatı/Cephe |  | OSMANİYE TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
20 | 2025-12-01 | 1778882 | 70 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
21 | 2025-12-22 | 1788834 | 2500 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
22 | 2025-12-23 | 1789758 | 400 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
23 | 2025-12-24 | 1790154 | 25 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
24 | 2025-12-25 | 1791197 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
25 | 2025-12-25 | 1791224 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
26 | 2025-12-25 | 1791233 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
27 | 2025-12-25 | 1791782 | 160 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MUT TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
28 | 2025-12-26 | 1792435 | 800 | Güneş | Arazi |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
29 | 2025-12-26 | 1792462 | 320 | Güneş | Arazi |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
30 | 2025-12-26 | 1792495 | 15200 | Güneş | Arazi |  | KIZKALESİ TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
31 | 2025-12-26 | 1792517 | 900 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TARSUS TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
32 | 2025-12-26 | 1792706 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | NACARLI TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
33 | 2025-12-26 | 1792892 | 1300 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
34 | 2025-12-26 | 1792894 | 3100 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
35 | 2025-12-29 | 1793467 | 700 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
36 | 2025-12-29 | 1793514 | 90 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
37 | 2025-12-29 | 1793654 | 96 | Güneş | Çatı/Cephe |  | ERDEMLİ TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
38 | 2025-12-29 | 1793716 | 216 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 3 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
39 | 2025-12-29 | 1793761 | 49.9 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
40 | 2025-12-29 | 1793901 | 6060 | Güneş | Arazi |  | NACARLI TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
41 | 2025-12-30 | 1794219 | 250 | Biyokütle-Biyogaz | ARAZİ |  | MERSİN TERMİK TM | OLUMLU | 250
42 | 2025-12-31 | 1794718 | 240 | Güneş | Çatı/Cephe |  | TAŞUCU TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
43 | 2025-12-31 | 1794743 | 2500 | Güneş | Arazi |  | ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
44 | 2025-12-31 | 1794745 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
45 | 2025-12-31 | 1794769 | 600 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 380 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
46 | 2025-12-31 | 1794775 | 80 | Güneş | Çatı/Cephe |  | MERSİN 2 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
47 | 2025-12-31 | 1794795 | 100 | Güneş | Çatı/Cephe |  | AKBELEN TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
48 | 2025-12-31 | 1794875 | 2400 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
49 | 2025-12-31 | 1795056 | 4500 | Güneş | Arazi |  | GEZENDE TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
50 | 2025-12-31 | 1795076 | 999 | Güneş | Arazi |  | GÜLNAR HAVZA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
51 | 2025-12-01 | 1778948 | 5000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
52 | 2025-12-01 | 1778955 | 3000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
53 | 2025-12-22 | 1789089 | 2400 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
54 | 2025-12-25 | 1791052 | 80 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 4 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
55 | 2025-12-29 | 1793405 | 14100 | Güneş | Arazi |  | FEVZİPAŞA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
56 | 2025-12-29 | 1793406 | 1200 | Güneş | Arazi |  | BELKIS TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
57 | 2025-12-29 | 1793655 | 350 | Güneş | Çatı/Cephe |  | GAZİANTEP 3 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
58 | 2025-12-30 | 1794499 | 1200 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
59 | 2025-12-30 | 1794532 | 3000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
60 | 2025-12-30 | 1794547 | 5000 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
61 | 2025-12-30 | 1794548 | 8000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 4 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
62 | 2025-12-30 | 1794590 | 2000 | Güneş | Arazi |  | GAZİANTEP 2 TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
63 | 2025-12-30 | 1794620 | 4500 | Güneş | Arazi |  | TAŞLICA TM | TEİAŞ UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTE
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.