## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Ağustos)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
619848 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-23 | AG | KT | 29.07.2025 10:40:00 | 05.08.2025 10:40:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619849 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-24 | AG | KT | 30.07.2025 10:30:00 | 06.08.2025 10:30:00 | A | EGD, | AG TESİS,
619850 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-25 | AG | KT | 31.07.2025 10:30:00 | 07.08.2025 10:30:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619853 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-25 | AG | KT | 31.07.2025 0:00:00 | 07.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619854 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-31 | AG | KT | 07.08.2025 11:30:00 | 14.08.2025 11:30:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619863 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-30 | AG | KT | 02.08.2025 0:00:00 | 09.08.2025 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619868 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-04 | AG | KT | 06.08.2025 0:00:00 | 13.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619870 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-12 | AG | KT | 14.08.2025 11:00:00 | 21.08.2025 11:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619875 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-11 | OG | KT | 15.08.2025 0:00:00 | 22.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619879 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-21 | OG | KT | 22.08.2025 0:00:00 | 29.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619880 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-21 | OG | KT | 22.08.2025 0:00:00 | 29.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619881 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-21 | AG | KT | 22.08.2025 0:00:00 | 29.08.2025 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,