## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Kasım)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
619921 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-30 | OG | KT | 31.10.2025 0:00:00 | 07.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619922 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-31 | OG | KT | 01.11.2025 0:00:00 | 08.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619923 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-03 | OG | KT | 04.11.2025 0:00:00 | 11.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619924 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-14 | AG | DÖ | 01.11.2025 0:00:00 | 15.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619926 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-07 | OG | KT | 10.11.2025 0:00:00 | 17.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619927 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-11 | OG | KT | 14.11.2025 0:00:00 | 21.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619930 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-21 | AG | DÖ | 06.11.2025 0:00:00 | 20.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619932 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-17 | OG | KT | 18.11.2025 0:00:00 | 25.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619933 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-17 | OG | KT | 18.11.2025 0:00:00 | 25.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619934 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-17 | OG | KT | 17.11.2025 0:00:00 | 24.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619935 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-02 | AG | DÖ | 15.11.2025 0:00:00 | 29.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,