## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Aralık)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
619938 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-25 | OG | KT | 26.11.2025 0:00:00 | 03.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619939 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-27 | OG | KT | 28.11.2025 0:00:00 | 05.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619941 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-04 | OG | KT | 05.12.2025 0:00:00 | 12.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619947 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-11 | OG | KT | 12.12.2025 0:00:00 | 19.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619948 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-12 | OG | KT | 15.12.2025 0:00:00 | 22.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619949 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-17 | OG | KT | 17.12.2025 0:00:00 | 24.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619952 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-16 | AG | KT | 19.12.2025 0:00:00 | 26.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619954 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-14 | AG | DÖ | 04.12.2025 0:00:00 | 18.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,