## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Yıllık)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
619814 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-09 | AG | KT | 13.05.2025 0:00:00 | 20.05.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619818 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-11 | AG | KT | 16.06.2025 0:00:00 | 23.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619823 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-16 | OG | KT | 17.06.2025 0:00:00 | 24.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619827 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-11 | AG | KT | 16.06.2025 0:00:00 | 23.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619828 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-16 | OG | KT | 17.06.2025 0:00:00 | 24.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619831 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-30 | OG | KT | 01.07.2025 0:00:00 | 08.07.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619832 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-04 | OG | KT | 09.07.2025 11:00:00 | 16.07.2025 11:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619833 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-04 | OG | KT | 09.07.2025 11:00:00 | 16.07.2025 11:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619837 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-08 | OG | KT | 10.07.2025 0:00:00 | 17.07.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619838 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-08 | OG | KT | 10.07.2025 0:00:00 | 17.07.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619845 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-18 | OG | KT | 21.07.2025 0:00:00 | 28.07.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619846 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-18 | OG | KT | 21.07.2025 0:00:00 | 28.07.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619847 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-21 | OG | KT | 21.07.2025 0:00:00 | 28.07.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619848 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-23 | AG | KT | 29.07.2025 10:40:00 | 05.08.2025 10:40:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619849 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-24 | AG | KT | 30.07.2025 10:30:00 | 06.08.2025 10:30:00 | A | EGD, | AG TESİS,
619850 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-25 | AG | KT | 31.07.2025 10:30:00 | 07.08.2025 10:30:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619853 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-25 | AG | KT | 31.07.2025 0:00:00 | 07.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619854 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-31 | AG | KT | 07.08.2025 11:30:00 | 14.08.2025 11:30:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619863 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-07-30 | AG | KT | 02.08.2025 0:00:00 | 09.08.2025 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619868 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-04 | AG | KT | 06.08.2025 0:00:00 | 13.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619870 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-12 | AG | KT | 14.08.2025 11:00:00 | 21.08.2025 11:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619875 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-11 | OG | KT | 15.08.2025 0:00:00 | 22.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619879 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-21 | OG | KT | 22.08.2025 0:00:00 | 29.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619880 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-21 | OG | KT | 22.08.2025 0:00:00 | 29.08.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619881 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-21 | AG | KT | 22.08.2025 0:00:00 | 29.08.2025 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619882 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-01 | OG | KT | 01.09.2025 0:00:00 | 08.09.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619889 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-05 | OG | KT | 06.09.2025 0:00:00 | 13.09.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619896 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-22 | AG | KT | 23.09.2025 0:00:00 | 30.09.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619897 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-23 | OG | KT | 24.09.2025 0:00:00 | 01.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619898 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-23 | OG | KT | 24.09.2025 0:00:00 | 01.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619899 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-24 | AG | KT | 25.09.2025 0:00:00 | 02.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619901 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-07 | AG | DÖ | 25.09.2025 0:00:00 | 09.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619903 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-03 | OG | KT | 04.10.2025 0:00:00 | 11.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619904 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-03 | OG | KT | 04.10.2025 0:00:00 | 11.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619905 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-02 | AG | KT | 05.10.2025 0:00:00 | 12.10.2025 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619906 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-06 | OG | KT | 07.10.2025 0:00:00 | 14.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619907 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-08 | AG | KT | 13.10.2025 0:00:00 | 20.10.2025 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619909 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-08 | AG | DÖ | 09.10.2025 0:00:00 | 23.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619914 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-20 | OG | KT | 21.10.2025 0:00:00 | 28.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619915 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-20 | OG | KT | 21.10.2025 0:00:00 | 28.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619916 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-22 | OG | KT | 23.10.2025 0:00:00 | 30.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619917 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-13 | AG | DÖ | 16.10.2025 0:00:00 | 30.10.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619921 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-30 | OG | KT | 31.10.2025 0:00:00 | 07.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619922 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-31 | OG | KT | 01.11.2025 0:00:00 | 08.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619923 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-03 | OG | KT | 04.11.2025 0:00:00 | 11.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619924 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-14 | AG | DÖ | 01.11.2025 0:00:00 | 15.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619926 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-07 | OG | KT | 10.11.2025 0:00:00 | 17.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619927 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-11 | OG | KT | 14.11.2025 0:00:00 | 21.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619930 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-08-21 | AG | DÖ | 06.11.2025 0:00:00 | 20.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619932 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-17 | OG | KT | 18.11.2025 0:00:00 | 25.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619933 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-17 | OG | KT | 18.11.2025 0:00:00 | 25.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619934 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-17 | OG | KT | 17.11.2025 0:00:00 | 24.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619935 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-09-02 | AG | DÖ | 15.11.2025 0:00:00 | 29.11.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619938 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-25 | OG | KT | 26.11.2025 0:00:00 | 03.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619939 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-11-27 | OG | KT | 28.11.2025 0:00:00 | 05.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619941 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-04 | OG | KT | 05.12.2025 0:00:00 | 12.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619947 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-11 | OG | KT | 12.12.2025 0:00:00 | 19.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619948 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-12 | OG | KT | 15.12.2025 0:00:00 | 22.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619949 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-17 | OG | KT | 17.12.2025 0:00:00 | 24.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619952 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-16 | AG | KT | 19.12.2025 0:00:00 | 26.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619954 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-14 | AG | DÖ | 04.12.2025 0:00:00 | 18.12.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619955 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-10-20 | AG | DÖ | 26.12.2025 0:00:00 | 09.01.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619957 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-06 | AG | KT | 10.01.2026 0:00:00 | 17.01.2026 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619958 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-13 | AG | KT | 16.01.2026 13:00:00 | 23.01.2026 13:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619963 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-15 | AG | KT | 19.01.2026 0:00:00 | 26.01.2026 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619964 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-21 | OG | KT | 22.01.2026 0:00:00 | 29.01.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619970 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-21 | AG | KT | 31.01.2026 0:00:00 | 07.02.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619971 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-27 | AG | KT | 02.02.2026 15:00:00 | 09.02.2026 15:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619972 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-27 | AG | KT | 29.01.2026 0:00:00 | 05.02.2026 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619973 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-03 | AG | KT | 07.02.2026 22:00:00 | 14.02.2026 22:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619975 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-05 | AG | KT | 08.02.2026 0:00:00 | 15.02.2026 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
619985 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-17 | OG | KT | 22.02.2026 13:00:00 | 01.03.2026 13:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619986 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-20 | OG | KT | 21.02.2026 0:00:00 | 28.02.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619993 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-09-04 | OG | DÖ | 24.01.2026 0:00:00 | 07.02.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619995 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-25 | AG | KT | 03.03.2026 0:00:00 | 10.03.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619996 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-23 | OG | KT | 27.02.2026 0:00:00 | 06.03.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619997 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-20 | AG | DÖ | 02.03.2026 0:00:00 | 16.03.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
619998 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-19 | AG | DÖ | 02.03.2026 0:00:00 | 16.03.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
620040 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-04 | AG | DÖ | 12.03.2026 0:00:00 | 26.03.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,