## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2026-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 5 | 0 | 0 | 241 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9811 | 4 | 4 | 4
600142 | 5 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 4
600623 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 40910 | 0 | 0 | 4
600626 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4
600627 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4
600633 | 5 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4
600634 | 5 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4
600661 | 5 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4
600666 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
600667 | 5 | 3 | 0 | 122 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100378 | 0 | 0 | 4
600669 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2
600671 | 5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2
600673 | 5 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3592 | 0 | 0 | 4
600680 | 5 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 4
600681 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4
600683 | 5 | 0 | 0 | 167 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 107 | 2 | 4 | 4
600684 | 5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1
600685 | 5 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
600686 | 5 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 4
600694 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 4
600697 | 5 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4
600702 | 5 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4
600704 | 5 | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4
600705 | 5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2
600707 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4
600710 | 5 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4
600722 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4
600723 | 5 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4
600724 | 5 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
600728 | 5 | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 43293 | 0 | 0 | 4
600730 | 5 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4
600751 | 5 | 0 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1
600752 | 5 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4
600753 | 5 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4
600756 | 5 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4
600760 | 5 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2
600768 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4
600771 | 5 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4
600773 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1
600782 | 5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 4
600783 | 5 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 129048 | 0 | 0 | 4
600787 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 4
600788 | 5 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
600789 | 5 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4
600790 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 4
600800 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1