## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2026-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
600080 | 4 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 252 | 5 | 5 | 5
600142 | 4 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 5
600623 | 4 | 1 | 0 | 3816 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 32533 | 0 | 0 | 5
600626 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 5
600627 | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4
600633 | 4 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5
600634 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 5
600661 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 5
600666 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 5
600667 | 4 | 4 | 4 | 863 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 115731 | 0 | 0 | 5
600669 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 5
600671 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4
600673 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6317 | 0 | 0 | 5
600680 | 4 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 5
600681 | 4 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 5
600683 | 4 | 0 | 0 | 86 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 178 | 5 | 5 | 5
600684 | 4 | 3 | 3 | 775 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 5
600685 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 5
600686 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 5
600694 | 4 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 5
600697 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 5
600702 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 5
600704 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 5
600705 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 5
600707 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 5
600710 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 5
600722 | 4 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 5
600723 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 5
600724 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4
600728 | 4 | 2 | 0 | 26782 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 65283 | 0 | 0 | 5
600730 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 5
600751 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2710 | 0 | 0 | 5
600752 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 5
600753 | 4 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4
600756 | 4 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 5
600760 | 4 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 5
600768 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 5
600771 | 4 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 5
600773 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 4
600782 | 4 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 5
600783 | 4 | 4 | 4 | 869 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 179794 | 0 | 0 | 5
600787 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | 5
600788 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 5
600789 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 5
600790 | 4 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 5
600800 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 5