## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2022-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
101713 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4
101714 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 4
101718 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 4 | 4
101725 | 4 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 237 | 0 | 4 | 4
101726 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 4
101727 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 4
101750 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 3
101910 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 3